## Data Cycle 1
Instrument stability trial |  | Bruker - TD-100 Thermal desorber
1mL of 20mg/ml EPA 8240B standard injected into a tube with a helium flow of 100ml/min for 3 mins.
Compound | Formula | Mass (NIST library) | Ions from peak
2-Butanone | C4H8O | 72.0575 | 43.2, 57.1, 72.1
Isobutanol | C4H10O | 74.0732 | 39.3, 41.2, 42.3, 43.2, 55, 56.2, 57.1, 74.2
4-Methyl-2-pentanone | C6H12O | 100.0888 | 39.3, 41.3, 43.1, 57.3, 58.2, 85.1, 100.1
2-Hexanone | C6H12O | 100.0888 | 39.2, 41.3, 43.1, 57.3, 58.1, 71.1, 85.2, 100.1
Week | Day | Run Time | Tube No. | Date tube spiked | Time tube spiked | Rep No. | 2-Butanone |  | Isobutanol |  | 4-Methyl-2-pentanone |  | 2-Hexanone |  | Chromatogram .csv file
[7 empty] | RT | Peak area | RT | Peak area | RT | Peak area | RT | Peak area
1 | 2016-04-11 | 10:59 | 202949 | 2016-04-11 | 10:24 | 1 | 2.591 | 86493432 | 2.861 | 60926820 | 4.641 | 114512312 | 6.256 | 106132920 | epa 8240b am r1 4-11-2016 11-20-03am-chromatogram.csv
|  |  | 202963 | 2016-04-11 | 10:28 | 2 | 2.592 | 82617176 | 2.857 | 63513576 | 4.663 | 150926048 | 6.287 | 132986984 | epa 8240b am r2 4-11-2016 12-43-46pm-chromatogram.csv
| 2016-04-11 | 16:55 | 202282 | 2016-04-11 | 11:28 | 1 | 2.59 | 99911104 | 2.861 | 78403208 | 4.658 | 159723632 | 6.28 | 139642512 | epa 8240b pm r1 4-11-2016 5-22-28pm-chromatogram.csv
|  |  | 202284 | 2016-04-11 | 11:33 | 2 | 2.597 | 102394896 | 2.863 | 75385696 | 4.655 | 170084464 | 6.275 | 142956464 | epa 8240b pm r2 4-11-2016 6-46-16pm-chromatogram.csv
2 | 2016-04-18 | 10:27 | 202999 | 2016-04-18 | 9:50 | 1 | 2.566 | 138954208 | 2.849 | 94654488 | 4.618 | 236444960 | 6.224 | 197923632 | epa 8240b 18apr am r1 4-18-2016 10-54-03 am-chromatogram.csv
|  |  | 202961 | 2016-04-18 | 9:55 | 2 | 2.577 | 109808120 | 2.847 | 72049464 | 4.642 | 216290576 | 6.264 | 159344048 | epa 8240b 18apr am r2 4-18-2016 12-17-32 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202921 | 2016-04-11 | 12:02 | 1 | Sampling error
|  |  | 202285 | 2016-04-11 | 12:07 | 2 | 2.546 | 113444552 | 2.804 | 79898768 | 4.52 | 255964944 | 6.107 | 191274480 | epa 8240b 11apr am r2 4-18-2016 3-31-09 pm-chromatogram.csv
|  | 16:44 | 202929 | 2016-04-18 | 10:42 | 1 | 2.585 | 102676136 | 2.863 | 63971624 | 4.655 | 156499696 | 6.273 | 146241808 | epa 8240b 18apr pm r1 4-18-2016 5-11-09 pm-chromatogram.csv
|  |  | 203001 | 2016-04-18 | 10:47 | 2 | 2.595 | 111389384 | 2.865 | 82167120 | 4.653 | 194984672 | 6.268 | 187510224 | epa 8240b 18apr pm r2 4-18-2016 6-34-10 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202960 | 2016-04-18 | 10:53 | 3 | 2.59 | 130718616 | 2.851 | 82853128 | 4.644 | 187173344 | 6.251 | 168616352 | epa 8240b 18apr pm r3 4-18-2016 10-42-17 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202906 | 2016-04-11 | 12:21 | 1 | 2.588 | 128409128 | 2.849 | 89079800 | 4.651 | 204109984 | 6.271 | 171736080 | epa 8240b 11apr pm r1 4-18-2016 7-56-20 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202290 | 2016-04-11 | 12:26 | 2 | 2.598 | 114719264 | 2.851 | 67659184 | 4.648 | 188248912 | 6.264 | 166801888 | epa 8240b 11apr pm r2 4-18-2016 9-19-10 pm-chromatogram.csv
| 2016-04-20 | 10:27 | 202253 | 2016-11-20 | 10:01 | 1 | 2.572 | 140672272 | 2.842 | 95307200 | 4.631 | 228919584 | 6.251 | 181754096 | epa 8240b 20apr am r1 4-20-2016 10-57-51 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202951 | 2016-11-20 | 10:05 | 2 | 2.571 | 161633120 | 2.845 | 112170088 | 4.629 | 275079520 | 6.237 | 206154960 | epa 8240b 20apr am r2 4-20-2016 12-20-53 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202257 | 2016-04-11 | 12:40 | 1 | 2.574 | 111516072 | 2.844 | 73910112 | 4.646 | 197765584 | 6.274 | 155722192 | epa 8240b 11apr am r1 4-20-2016 1-44-46 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202925 | 2016-04-11 | 12:45 | 2 | 2.578 | 106362952 | 2.844 | 64749496 | 4.637 | 188534624 | 6.266 | 136507856 | epa 8240b 11apr am r2 4-20-2016 3-08-40 pm-chromatogram.csv
|  | 16:44 | 202920 | 2016-11-20 | 10:47 | 1 | 2.573 | 129918248 | 2.848 | 79928648 | 4.637 | 187704416 | 6.266 | 143411168 | epa 8240b 20apr pm r1 4-20-2016 4-59-38 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202921 | 2016-11-20 | 10:52 | 2 | 2.579 | 121679616 | 2.849 | 70428392 | 4.625 | 173861728 | 6.245 | 131416536 | epa 8240b 20apr pm r2 4-20-2016 6-23-07 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202256 | 2016-04-11 | 13:48 | 1 | 2.579 | 110655568 | 2.849 | 63065000 | 4.646 | 156573776 | 6.274 | 116513376 | epa 8240b 11apr pm r1 4-20-2016 7-45-02 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202246 | 2016-04-11 | 13:53 | 2 | 2.568 | 102345144 | 2.843 | 65999616 | 4.648 | 153669552 | 6.268 | 118624272 | epa 8240b 11apr pm r2 4-20-2016 9-07-46 pm-chromatogram.csv
| 2016-04-22 | 10:04 | 202960 | 2016-11-22 | 9:38 | 1 | 2.567 | 124339384 | 2.837 | 72422120 | 4.63 | 177128880 | 6.246 | 135977248 | epa 8240b 22apr am r1 4-22-2016 10-31-06 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202961 | 2016-11-22 | 9:43 | 2 | 2.583 | 159543280 | 2.849 | 94208560 | 4.63 | 253208720 | 6.256 | 191801184 | epa 8240b 22apr am r2 4-22-2016 11-54-33 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202250 | 2016-04-11 | 14:07 | 1 | 2.573 | 111042664 | 2.843 | 67218872 | 4.646 | 161681248 | 6.272 | 119077176 | epa 8240b 11apr am r1 4-22-2016 1-17-57 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202249 | 2016-04-11 | 14:12 | 2 | 2.576 | 102727904 | 2.833 | 66065636 | 4.64 | 163163312 | 6.268 | 117145608 | epa 8240b 11apr am r2 4-22-2016 2-41-23 pm-chromatogram.csv
|  | 16:05 | 202947 | 2016-11-22 | 10:21 | 1 | 2.579 | 113167784 | 2.854 | 65299548 | 4.642 | 152587488 | 6.278 | 110148328 | epa 8240b 22apr pm r1 4-22-2016 4-32-45 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202921 | 2016-11-22 | 10:26 | 2 | 2.568 | 109612944 | 2.839 | 69523200 | 4.643 | 146225680 | 6.267 | 110116208 | epa 8240b 22apr pm r2 4-22-2016 5-55-14 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202233 | 2016-04-11 | 14:28 | 1 | 2.576 | 102078280 | 2.85 | 58276740 | 4.638 | 148379632 | 6.266 | 105419976 | epa 8240b 11apr pm r1 4-22-2016 7-17-27 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202232 | 2016-04-11 | 14:33 | 2 | 2.574 | 97167088 | 2.852 | 59571884 | 4.638 | 144882144 | 6.258 | 107141808 | epa 8240b 11apr pm r2 4-22-2016 8-40-28 pm-chromatogram.csv
3 | 2016-04-27 | 11:14 | 202233 | 2016-04-27 | 10:04 | 1 | 2.748 | 58267788 | 3.011 | 41967780 | 4.825 | 94514112 | 6.407 | 90225240 | epa 8240b 27apr am r1 4-27-2016 11-34-44 pm-chromatogram.csv | New software installed on Bruker GC-MS. GC-MS autotuned. New software used to analyse data.
|  |  | 202232 | 2016-04-27 | 10:09 | 2 | 2.748 | 60751936 | 3.013 | 43477256 | 4.821 | 105172912 | 6.404 | 91596080 | epa 8240b 27apr am r2 4-27-2016 12-57-44 pm-chromatogram.csv | Stuart did autotune changing autotune file on GC-MS to 27/4/16
|  |  | 202245 | 2016-04-11 | 14:47 | 1 | 2.746 | 51175020 | 3.01 | 34365984 | 4.808 | 112502568 | 6.396 | 92997440 | epa 8240b 11apr am r1 4-22-2016 2-21-23 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202254 | 2016-04-11 | 14:52 | 2 | 2.744 | 42554668 | 3.01 | 31215870 | 4.808 | 90591712 | 6.389 | 81044600 | epa 8240b 11apr am r2 4-22-2016 3-44-55 pm-chromatogram.csv
|  | 17:07 | 202251 | 2016-04-27 | 11:15 | 1 | 2.746 | 41589316 | 3.011 | 31501720 | 4.821 | 70615224 | 6.41 | 59066396 | epa 8240b 27apr pm r1 4-27-2016 5-14-22 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202921 | 2016-04-27 | 11:18 | 2 | 2.75 | 34238540 | 3.012 | 26506822 | 4.825 | 60018436 | 6.418 | 48462256 | epa 8240b 27apr pm r2 4-27-2016 6-36-30 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202906 | 2016-04-11 | 15:06 | 1 | 2.746 | 27713400 | 3.01 | 20993588 | 4.818 | 56966568 | 6.393 | 47116828 | epa 8240b 11apr pm r1 4-22-2016 7-58-25 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202290 | 2016-04-11 | 15:11 | 2 | 2.748 | 26816756 | 3.013 | 21390288 | 4.824 | 51758492 | 6.421 | 41060160 | epa 8240b 11apr pm r2 4-22-2016 9-21-13 pm-chromatogram.csv | Power failure Friday 29/4/16
4 | 2016-05-02 | 11:14 | 203001 | 2016-05-02 | 9:48 | 1 | 2.743 | 38473936 | 3.006 | 33083920 | 4.805 | 71178264 | 6.379 | 67714248 | epa 8240b 2may am r1 5-2-2016 10-21-24 am-chromatogram.csv
|  |  | 202999 | 2016-05-02 | 9:53 | 2 | 2.744 | 60235900 | 3.009 | 50793740 | 4.808 | 126302448 | 6.388 | 116615912 | epa 8240b 2may am r2 5-2-2016 11-44-37 am-chromatogram.csv
|  |  | 203003 | 2016-04-11 | 15:26 | 1 | 2.746 | 53154492 | 3.009 | 44638876 | 4.808 | 118886256 | 6.389 | 104293576 | epa 8240b 11apr am r1 5-2-2016 1-08-01 pm-chromatogram.csv
|  |  | 203002 | 2016-04-11 | 15:31 | 2 | 2.748 | 39611896 | 3.012 | 32863440 | 4.817 | 94721408 | 6.403 | 83856288 | epa 8240b 11apr am r2 5-2-2016 2-23-38 pm-chromatogram.csv
|  | 17:07 | 202973 | 2016-05-02 | 10:30 | 1 | 2.718 | 77050000 | 2.977 | 47970000 | 4.776 | 92430000 | 6.382 | 88390000 | epa 8240b 2may pm r1 5-2-2016 4-24-49 pm-chromatogram.csv | Problems with baseline on PM run, unable to run spectra through method to intergrate peaks |  |  | Integrated by extracting ions
|  |  | 202981 | 2016-05-02 | 10:37 | 2 | 2.718 | 63020000 | 2.989 | 34200000 | 4.798 | 76790000 | 6.371 | 74930000 | epa 8240b 2may pm r2 5-2-2016 5-47-40 pm-chromatogram.csv | Power failure 3/5/16 | Mosquito standards being run
|  |  | 202931 | 2016-04-11 | 15:46 | 1 | 2.733 | 45600000 | 3.018 | 29810000 | 4.791 | 63510000 | 6.378 | 62460000 | epa 8240b 11apr pm r1 5-2-2016 7-10-51 pm-chromatogram.csv | Mosquito standards and samples run 4-5/5/16 |  | Compound carry over occuring after sample runs
|  |  | 202927 | 2016-04-11 | 15:51 | 2 | 2.718 | 51000000 | 2.999 | 24950000 | 4.778 | 63280000 | 6.368 | 67990000 | epa 8240b 11apr pm r2 5-2-2016 8-33-55 pm-chromatogram.csv
| 2016-05-06 | 10:41 | 202259 | 2016-05-06 | 9:35 | 1 | 2.737 | 33419028 | 2.997 | 28520004 | 4.802 | 68662616 | 6.386 | 57625636 | epa 8240b 6may am r1 5-6-2016 10-48-04 am-chromatogram.csv | Changed autotune file back to file used for the rest of the stability run 30/9/15
|  |  | 202907 | 2016-05-06 | 9:39 | 2 | 2.74 | 31613842 | 3.001 | 25588886 | 4.801 | 64002436 | 6.387 | 53984544 | epa 8240b 6may am r2 5-6-2016 12-11-33 pm-chromatogram.csv
|  |  | 203005 | 2016-04-11 | 16:04 | 1 | 2.744 | 19548006 | 3.008 | 14708774 | 4.802 | 52656204 | 6.384 | 44318712 | epa 8240b 11apr am r1 5-6-2016 1-35-26 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202985 | 2016-04-11 | 16:08 | 2 | 2.742 | 19672130 | 3.003 | 15307046 | 4.802 | 46073500 | 6.395 | 37902404 | epa 8240b 11apr am r2 5-6-2016 2-59-59 pm-chromatogram.csv
|  | 16:37 | 202282 | 2016-05-06 | 10:17 | 1 | 2.739 | 25424622 | 2.998 | 22380726 | 4.803 | 50625472 | 6.388 | 41489084 | epa 8240b 6may pm r1 5-6-2016 4-43-46 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202949 | 2016-05-06 | 10:21 | 2 | 2.742 | 22077556 | 3.006 | 18340650 | 4.804 | 47645308 | 6.389 | 38595656 | epa 8240b 6may pm r2 5-6-2016 6-07-34 pm-chromatogram.csv
|  |  | 202992 | 2016-04-11 | 16:24 | 1 | 2.742 | 17219930 | 3.005 | 15258406 | 4.8 | 45682192 | 6.386 | 37606516 | epa 8240b 11apr pm r1 5-6-2016 7-30-37 pm-chromatogram.csv
|  |  | 203008 | 2016-04-11 | 16:29 | 2 | 2.742 | 17197282 | 3.005 | 14944509 | 4.803 | 43897148 | 6.388 | 37315388 | epa 8240b 11apr pm r2 5-6-2016 8-54-24 pm-chromatogram.csv

## Graphs Cycle 1
Date tube spiked and AM/PM run | Days stored | 2-Butanone | Isobutanol | 4-Methyl-2-pentanone | 2-Hexanone | Freshly made standards | Stored standards
11/04/2016 AM | Day 0 AM R1 | 86493432 | 60926820 | 114512312 | 106132920
11/04/2016 AM | Day 0 AM R2 | 82617176 | 63513576 | 150926048 | 132986984
11/04/2016 PM | Day 0 PM R1 | 99911104 | 78403208 | 159723632 | 139642512
11/04/2016 PM | Day 0 PM R2 | 102394896 | 75385696 | 170084464 | 142956464
18/04/2016 AM | Fresh Day 7 AM R1 | 138954208 | 94654488 | 236444960 | 197923632
18/04/2016 AM | Fresh Day 7 AM R2 | 109808120 | 72049464 | 216290576 | 159344048
11/04/2016 AM | Day 7 AM R1 | 113444552 | 79898768 | 255964944 | 191274480
18/04/2016 PM | Fresh Day 7 PM R1 | 102676136 | 63971624 | 156499696 | 146241808
18/04/2016 PM | Fresh Day 7 PM R2 | 111389384 | 82167120 | 194984672 | 187510224
18/04/2016 PM | Fresh Day 7 PM R3 | 130718616 | 82853128 | 187173344 | 168616352
11/04/2016 PM | Day 7 PM R1 | 128409128 | 89079800 | 204109984 | 171736080
11/04/2016 PM | Day 7 PM R2 | 114719264 | 67659184 | 188248912 | 166801888
20/11/2016 AM | Fresh Day 9 AM R1 | 140672272 | 95307200 | 228919584 | 181754096
20/11/2016 AM | Fresh Day 9 AM R2 | 161633120 | 112170088 | 275079520 | 206154960
11/04/2016 AM | Day 9 AM R1 | 111516072 | 73910112 | 197765584 | 155722192
11/04/2016 AM | Day 9 AM R2 | 106362952 | 64749496 | 188534624 | 136507856
20/11/2016 PM | Fresh Day 9 PM R1 | 129918248 | 79928648 | 187704416 | 143411168
20/11/2016 PM | Fresh Day 9 PM R2 | 121679616 | 70428392 | 173861728 | 131416536
11/04/2016 PM | Day 9 PM R1 | 110655568 | 63065000 | 156573776 | 116513376
11/04/2016 PM | Day 9 PM R2 | 102345144 | 65999616 | 153669552 | 118624272
2016-11-22 | Fresh Day 11 AM R1 | 124339384 | 72422120 | 177128880 | 135977248
2016-11-22 | Fresh Day 11 AM R2 | 159543280 | 94208560 | 253208720 | 191801184
2016-04-11 | Day 11 R1 AM | 111042664 | 67218872 | 161681248 | 119077176
2016-04-11 | Day 11 R2 AM | 102727904 | 66065636 | 163163312 | 117145608
2016-11-22 | Fresh Day 11 PM R1 | 113167784 | 65299548 | 152587488 | 110148328
2016-11-22 | Fresh Day 11 PM R2 | 109612944 | 69523200 | 146225680 | 110116208
2016-04-11 | Day 11 R1 PM | 102078280 | 58276740 | 148379632 | 105419976
2016-04-11 | Day 11 R2 PM | 97167088 | 59571884 | 144882144 | 107141808
27/04/2016 AM | Fresh Day 16 AM R1 | 58267788 | 41967780 | 94514112 | 90225240
27/04/2016 AM | Fresh Day 16 AM R2 | 60751936 | 43477256 | 105172912 | 91596080
11/04/2016 AM | Day 16 R1 AM | 51175020 | 34365984 | 112502568 | 92997440
11/04/2016 AM | Day 16 R2 AM | 42554668 | 31215870 | 90591712 | 81044600
27/04/2016 PM | Fresh Day 16 PM R1 | 41589316 | 31501720 | 70615224 | 59066396
27/04/2016 PM | Fresh Day 16 PM R2 | 34238540 | 26506822 | 60018436 | 48462256
11/04/2016 PM | Day 16 R1 PM | 27713400 | 20993588 | 56966568 | 47116828
11/04/2016 PM | Day 16 R2 PM | 26816756 | 21390288 | 51758492 | 41060160
2/05/2016 PM | Fresh Day 21 AM R1 | 38473936 | 33083920 | 71178264 | 67714248
2/05/2016 PM | Fresh Day 21 AM R2 | 60235900 | 50793740 | 126302448 | 116615912
11/04/2016 PM | Day 21 R1 AM | 53154492 | 44638876 | 118886256 | 104293576
11/04/2016 PM | Day 21 R2 AM | 39611896 | 32863440 | 94721408 | 83856288
2/05/2016 PM | Fresh Day 21 PM R1 | 77050000 | 47970000 | 92430000 | 88390000
2/05/2016 PM | Fresh Day 21 PM R2 | 63020000 | 34200000 | 76790000 | 74930000
11/04/2016 PM | Day 21 R1 PM | 45600000 | 29810000 | 63510000 | 62460000
11/04/2016 PM | Day 21 R2 PM | 51000000 | 24950000 | 63280000 | 67990000
6/05/2016 AM | Fresh Day 25 AM R1 | 33419028 | 28520004 | 68662616 | 57625636
6/05/2016 AM | Fresh Day 25 AM R2 | 31613842 | 25588886 | 64002436 | 53984544
11/04/2016 AM | Day 25 R1 AM | 19548006 | 14708774 | 52656204 | 44318712
11/04/2016 AM | Day 25 R2 AM | 19672130 | 15307046 | 46073500 | 37902404
6/05/2016 PM | Fresh Day 25 PM R1 | 25424622 | 22380726 | 50625472 | 41489084
6/05/2016 PM | Fresh Day 25 PM R2 | 22077556 | 18340650 | 47645308 | 38595656
11/04/2016 PM | Day 25 R1 PM | 17219930 | 15258406 | 45682192 | 37606516
11/04/2016 PM | Day 25 R2 PM | 17197282 | 14944509 | 43897148 | 37315388
| Sept 15 tune file | before Stuart did a auto tune
Check run 26/4/16 | After software change | 97676736 | 66085992 | 146687904 | 148828080
Tube setup 8/4/16